## Sheet1
附件：特殊调试项目明细表
清远220千伏英西输变电工程施工 特殊调试项目明细表
序号 | 调试名称 | 单位 | 备注
220kV英西变电站工程
1 | 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 220kV | 台（三相）
2 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 220kV | 台（三相）
3 | 变压器绕组变形试验 220kV | 台（三相）
4 | 断路器交流耐压试验 110kV | 台
5 | 断路器交流耐压试验 220kV | 台
6 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 110kV | 组
7 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 220kV | 组
8 | 支柱绝缘子探伤试验 110kV | 柱
9 | 支柱绝缘子探伤试验 220kV | 柱
10 | 互感器局部放电试验 110kV | 台
11 | 互感器局部放电试验 220kV | 台
12 | 互感器交流耐压试验 110kV | 台
13 | 互感器交流耐压试验 220kV | 台
14 | 接地网阻抗测试 变电站 220kV | 站
15 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 220kV | 站
16 | 电容器在额定电压下冲击合闸试验 10kV | 组
17 | 绝缘油综合试验 三相电力变压器 180000kVA以下 | 台
18 | 断路器SF₆气体试验 | 台
19 | 互感器SF₆气体试验 敞开式互感器（组） | 组
20 | SF₆气体全分析 | 站
21 | 互感器误差测试 电流互感器 110kV | 组
22 | 互感器误差测试 电流互感器 220kV | 组
23 | 互感器误差测试 电压互感器 110kV | 组
24 | 互感器误差测试 电压互感器 220kV | 组
25 | 电压互感器二次回路压降测试 110kV | 组
26 | 电压互感器二次回路压降测试 220kV | 组
27 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 110kV | 组
28 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 220kV | 组
29 | 互感器误差测试 电流互感器 10kV（1-5组） | 组
30 | 互感器误差测试 电压互感器 10kV | 组
31 | 相关表计校验 SF₆密度继电器 | 块
32 | 相关表计校验 气体继电器 | 块